SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Oznaczenie sprawy:  PNT/U/04/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.

ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.pnt.opole.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa Budynku Wysokich Technologii IT i Projektowania Inżynierskiego

wraz z Centrum Przetwarzania Danych
w ramach Parku Naukowo–Technologicznego w Opolu  Sp. z o.o. – dokumentacja projektowa”

TRYB ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2

- OFERTA PRZETARGOWA

- INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z NIŻEJ WYMIENIONYMI ZAŁĄCZNIKAMI

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków

  - Wykaz wykonanych usług

  - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

- WZÓR UMOWY*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Budynku Wysokich Technologii IT i Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych w ramach Parku Naukowo–Technologicznego w Opolu  Sp. z o.o.”.

PFU należy wykonać w oparciu o elementy istniejącej Koncepcji programowo-przestrzennej oraz istniejące  rozwiązania architektoniczne stanowiące załącznik nr 1.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze należącym do PNT w Opolu Sp. z o.o. obejmującym 
w szczególności działki   nr  13/6, 13/7, 112, 116, arkusz 7, obręb Półwieś.

Teren opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (B11 - MPZP                    w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej), do którego zostały wprowadzone zmiany  przyjęte uchwałą Rady Miasta Opola w dniu 18.12.2012r. Zmieniony MPZP jest jeszcze prawomocny. Wykonawcę obowiązują zapisy projektu uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu dla terenu oznaczonego w projekcie symbolem 4U.

PFU należy wykonać   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  zwłaszcza z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zmianami)   i wszystkimi  wydanymi  na jej podstawie aktami wykonawczymi;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                          25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                     (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

- Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod                     i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca2004r., nr 130, poz. 1389);

oraz w oparciu o wytyczne zawarte w załączniku nr 2.

Program funkcjonalno-użytkowy musi zawierać wszystkie elementy opisane w przytoczonych wyżej rozporządzeniach i innych przepisach, a w szczególności również:

- część opisową obejmującą opis ogólny przedmiotu zamówienia i opis wymagań Zamawiającego                    w stosunku do przedmiotu zamówienia opisu przyjętego rozwiązania projektowego, rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, rozwiązania budowlano-konstrukcyjne,

- rozwiązania materiałowe wnętrz, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji, 
w tym:

  - instalacje sanitarne, m. in. wody zimnej, ciepłej, pożarowej, kanalizacji sanitarnej, opadowej;

  - instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne;

  - instalacje elektryczne, w tym oświetlenie zasadnicze, awaryjne, ewakuacyjne, instalacje                                 p. porażeniowe itp.;

  - instalacje słaboprądowe (uzgodnione z Zamawiającym), w tym m. in. sterowania systemami monitoringu, p.poż., urządzeń audiowizualnych, instalacje teletechniczne, sieci komputerowe                           i internetowe przewodowe  i bezprzewodowe, itp.;

- szczegółowe wyposażenie technologiczne;

- szczegółowe wyposażenie poszczególnych pomieszczeń;

- zestawienie wszystkich powierzchni, w tym powierzchni użytkowych z uwzględnieniem poszczególnych pomieszczeń;

- koncepcję wyposażenia CPD w sprzęt aktywny;

- część rysunkową:

  - koncepcji zagospodarowania terenu z uproszczonym rzutem, z zaznaczeniem wejść, podjazdów, podcieni, układem dróg komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej parkingów, zieleni itp. - w skali 1:500, zawierającą zestawienie charakterystycznych parametrów technicznych – bilans terenu;

  - ideogramu sieci i infrastruktury technicznej wraz z bilansem w skali 1:500;

  - rzutów wszystkich kondygnacji  - w skali co najmniej 1:100;

  - charakterystycznych przekrojów w ilości wystarczającej na jednoznaczne odczytanie projektu – w skali co najmniej 1:100;

  - elewacji (z uwzględnieniem kolorystyki)  – w skali 1:100;

  - wizualizacji, perspektyw lub aksonometrii - w ilości niezbędnej do przedstawienia koncepcji, minimum 2, w tym minimum 1 z poziomu człowieka;

  - rzutów wszystkich kondygnacji w postaci rysunków  określających cechy obiektu dotyczące rozwiązań architektonicznych, budowlano-konstrukcyjnych, funkcjonalnych;

  - koncepcję wyposażenia CPD w sprzęt aktywny;

- część informacyjną obejmującą dokumenty, oświadczenia, uzgodnienia i inne posiadane informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wyliczenie zaopatrzenia budynku w media oraz warunki ich podłączenia,

- koncepcję zagospodarowania terenu wraz z obsługą komunikacyjną,

- wskazanie najefektywniejszych rozwiązań techniczno-ekonomicznych,

- szacunek wartości kosztów inwestycji (koszty elementów scalonych inwestycji obejmujących także koszty wyposażenia oraz niezbędnej infrastruktury, w tym koszty przyłączy),

- wykaz wyposażenia obiektów wraz z planem jego rozmieszczenia na poszczególnych             kondygnacjach oraz kosztami wyposażenia,

- wszelkie wytyczne dotyczące wyposażenia technologicznego obiektu, wraz ze specyfikacjami technicznymi wszelkich maszyn, instalacji i urządzeń,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

- pozytywne wstępne opinie w zakresie p.poż, sanepidu  i bhp  w zakresie przyjętych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych.

Wykonawca przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego wnioski o wydanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych przy opracowywaniu PFU (w tym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych).

PFU będące przedmiotem niniejszego zamówienia musi być kompletne, precyzyjne i jednoznaczne oraz posiadać  wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania, opinie, inwentaryzacje, warunki przyłączeniowe  i inne,  aby wykluczyć wszelkie przyszłe problemy związane z opracowaniem projektu i wykonawstwem.

Zamawiający wymaga akceptacji (pisemnej lub ustnej – do uzgodnienia) każdego pośredniego elementu przedmiotu zamówienia, począwszy od wizualizacji obiektu (wygląd bryły budynku z elewacjami, zagospodarowanie terenu itp.), poprzez zaplanowanie funkcji pomieszczeń, przyjęte rozwiązania technologiczne i materiałowe, sieci i instalacje, wszystkie niezbędne uzgodnienia  i warunki przyłączeniowe mediów itp.

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi z Zamawiającym szereg spotkań                    i konsultacji, dotyczących wstępnej wizualizacji obiektu, koncepcji w zakresie istotnych elementów  mających wpływ na koszty, konstrukcję, funkcję i architekturę, zagospodarowanie terenu i wszelkich innych  istotnych spraw.

Proponuje się aby konsultacje odbywały się raz w tygodniu (w terminach obustronnie uzgodnionych) lub 
w innych terminach, w zależności od potrzeb stron.

Strony obowiązane są prowadzić rozmowy, przy czym Wykonawca obowiązany jest uwzględniać sugestie                  i wskazówki  Zamawiającego, chyba że ich realizacja okaże się niemożliwa lub nieuzasadniona. Zaleca się aby Wykonawca przygotował kilka wariantów danego elementu projektowego do spotkania                              z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga zastosowania w opracowaniu będącym przedmiotem zamówienia  optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, BHP, p.poż, ochrony środowiska, materiałowych   i kosztowych  
w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu obiektów,  w szczególności standardu energetycznego, tj. uwzględniających niskie koszty realizacji i eksploatacji.

Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uregulowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,                          w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując urządzenia i materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie przyszłej realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp.

Wykonawca wykona :

- PFU w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym z wykorzystaniem ogólnodostępnych programów,

- w formie elektronicznej w postaci plików PDF na nośniku CD –1 egz.

Zauważone po odbiorze, szczególnie w trakcie przyszłego przetargu na zaprojektowanie i wykonanie obiektu wady, Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie usunąć,  jednak nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach w terminach oddzielnie uzgodnionych z Zamawiającym.

W przypadku pytań Wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania usunięcia wad                         w terminach krótszych niż 5 dni oraz zobowiązuje Wykonawcę do udzielenia odpowiedzi na pytania  dotyczące opracowania będącego przedmiotem umowy w terminie do 3 dni.

Zamawiający będzie wymagał również od Wykonawcy:

- Uczestnictwa, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w konsultacjach z potencjalnymi  najemcami pomieszczeń biurowych i CPD.

- Współpracy z firmą wykonującą biznes plan na rzecz Parku Naukowo–Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. i przekazywania jej na bieżąco informacji niezbędnych do wykonania biznes planu,

- Współpracy z Parkiem Naukowo–Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej i/lub budżetu państwa.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.

- Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający w formularzu oferty żąda wskazania przez Wykonawcę tych części.

- Termin realizacji zamówienia: 11-12-2015

OFERTA

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………………………

NIP ………………………..............				e-mail…………………………………….

Telefon ……………………………

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na:

„Budowa Budynku dla Firm Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych – zarządzanego przez Park Naukowo – Technologiczny w  Opolu  Sp. z o.o. – dokumentacja projektowa”

składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej

1. Oferta jest złożona przez

a) firmę*……………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

b) spółkę cywilną* składającej się z: następujących wspólników

- ........................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania spółki:

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

c) konsorcjum* zawiązane w składzie:

………………………………………………………………………….Wykonawca – lider konsorcjum,

………………………………………………………………………….Wykonawca - członek konsorcjum,

………………………………………………………………………….Wykonawca - członek konsorcjum,

które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania

c-1) w postępowaniu,

c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.

- Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego.

- Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z osobna.

*niepotrzebne skreślić

- Termin realizacji: 11-12-2015

- Warunki płatności: zgodnie z § 6 wzoru umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzamy   powierzyć podwykonawcom oświadczamy, że w podwykonawstwie wykonamy niżej wymienione usługi: (wypełniają Wykonawcy przewidujący do wykonania zamówienia zatrudnienie Podwykonawców)

- …………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………..

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia za cenę brutto ……………………………………………………………………………….....

- Załącznikami do oferty są:

- Odpis z właściwego rejestru.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca 1-a) lub 1-b) ustanowił pełnomocnika.

- Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku 1-c) – konsorcjum.

- Wykaz wykonanych usług.

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

……………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW z załącznikami Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykaz wykonanych usług Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa     nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 programy funkcjonalno–użytkowe lub 2 projekty budowlano–wykonawcze dotyczące obiektów użyteczności publicznej* o powierzchni użytkowej min. 1 600 m2.

*(obiekty w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - PKOB - Dz.U.99.112.1316 z późniejszymi zmianami - sekcja 1, dział 12, grupa: 126 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej).

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia tj.:

- osobą posiadającą doświadczenie w opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego obiektu użyteczności publicznej,

- osobą posiadającą doświadczenie w opracowaniu projektu wstępnego (koncepcyjnego) lub projektu budowlanego obiektu użyteczności publicznej,

- osobą posiadającą doświadczenie w sporządzeniu opracowania ekonomicznego** tj. kosztorysu inwestorskiego lub obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

** opracowania w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. nr 130, poz. 1389).

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz szczególne wymagania dla realizacji zadania w zakresie Centrum Przetwarzania Danych (CPD):

- posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

  - opracowanie min. 2 dokumentacji projektowych obejmujących swym zakresem budowę/przebudowę/adaptację/remont serwerowni lub centrum przetwarzania danych o powierzchni minimum 200 m2, zawierające prace konstrukcyjno-budowlane, elektryczne, sanitarne (w tym klimatyzacja precyzyjna), niskoprądowe (BMS i AKPiA), systemy bezpieczeństwa (SAP, SUG, CCTV, SKD, SSWiN) o łącznej wartości min. 1.000.000 zł brutto, spełniającej warunki standardu dla co najmniej TIER III dla Data Center wg. The Uptime Institute, dla przynajmniej jednej dokumentacji projektowej;

  - sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu nad opracowaniem dokumentacji projektowej obejmujące swym zakresem budowę/przebudowę/adaptację/remont serwerowni lub centrum przetwarzania danych, zawierającej opracowanie Projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót;

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, 
a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do SIWZ.

- Niezbędna wiedza i doświadczenie

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu wykonywanych/wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem do wykazu dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

- posiada aktualne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej, posiada min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej od dnia uzyskania uprawnień i wykaże się wykonaniem co najmniej 2 programów funkcjonalno–użytkowych lub 2 projektów budowlano – wykonawczych dotyczących obiektów użyteczności publicznej* o powierzchni użytkowej min. 1 600 m2;

- dysponuje (i będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia) odpowiednim potencjałem technicznym oraz wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie CPD, tj.: doświadczenie w kierowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum dwoma projektami polegającymi na budowie /przebudowie/adaptacji/remoncie serwerowni lub Centrum Przetwarzania Danych i przedstawi:

  - referencje na projekt wielobranżowy kompletnej serwerowni o powierzchni nie mniejszej niż 200m2

  - referencje na projekt wielobranżowy kompletnej serwerowni o zyskach ciepła nie mniejszych niż 250kW

  - dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach:

  - co najmniej jedna osoba posiadająca aktualne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych od dnia uzyskania uprawnień oraz udział w min. jednym opracowaniu dokumentacji projektowej, obejmującej swym zakresem budowę/przebudowę/adaptację/remont serwerowni lub centrum przetwarzania danych,  spełniającej warunki standardu dla co najmniej TIER III dla Data Center wg. The Uptime Institute;

  - co najmniej jedna osoba posiadająca aktualne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  od dnia uzyskania uprawnień, udział w min. jednym opracowaniu dokumentacji projektowej, obejmującej swym zakresem budowę/przebudowę/adaptację/remont serwerowni lub centrum przetwarzania danych 
o spełniającej warunki standardu dla co najmniej TIER III dla Data Center wg. The Uptime Institute;

  - co najmniej jedna osoba posiadająca aktualne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe 
w specjalności telekomunikacyjnej od dnia uzyskania uprawnień;

  - specjalista ds. centrum przetwarzania danych, posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej oraz udział w co najmniej dwóch inwestycjach, polegających na budowie/przebudowie/adaptacji/remoncie serwerowni lub centrum przetwarzania danych.

*(obiekty w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - PKOB - Dz.U.99.112.1316 z późniejszymi zmianami - sekcja 1, dział 12, grupa: 126 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej).

W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.

Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.

Wzór wykazu załączono do specyfikacji.

- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:

- osobą posiadającą doświadczenie w opracowaniu programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego obiektu użyteczności publicznej,

- osobą posiadającą doświadczenie w opracowaniu projektu wstępnego (koncepcyjnego) lub projektu budowlanego obiektu użyteczności publicznej,

- osobą posiadającą doświadczenie w sporządzeniu opracowania ekonomicznego** tj. kosztorysu inwestorskiego lub obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

- osobami posiadającymi doświadczenie w opracowaniu programu funkcjonalno–użytkowego i/lub projektowaniu w zakresie CPD;

** opracowania w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanego doświadczenia pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą  doświadczenie wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnej osoby.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej 
w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany, po udokumentowaniu, do zatrudnienia osoby o nie mniejszym  doświadczeniu określonym w SIWZ a także wykonywanych przez nią czynności.

W przypadku wykazania w wykazie osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający. Zobowiązanie winno być złożone w oryginale.

Wzór wykazu załączono do SIWZ.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną:

- pytań i odpowiedzi;

- modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- informacji dotyczących zmian ogłoszenia;

- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców;

- informacji o wyniku postępowania.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Pan Paweł Cieślewicz, tel. 77 443 89 34.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym jest Pani Małgorzata Jasińska, tel. 77 443 89 30.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  10 000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.

- Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).

- Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, pok. 2.06 , do dnia 25-09-2015

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………….……………….

Siedziba Wykonawcy:……………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada wiedzę i doświadczenie;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

…………………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie).

W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt.2  Prawa tj. posiadania wiedzy i doświadczenia czyniącego nas zdolnymi do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące usługi:

| Lp. | Przedmiot zamówienia (należy podać powierzchnię w m2 będącą przedmiotem opracowania w programie funkcjonalno-użytkowym lub projekcie budowlano --wykonawczym oraz podać obiekt jakiego te opracowania dotyczą) | Odbiorca | Data wykonania dd/mm/rrrr | Wartość zamówienia | Uwagi doświadczenie własne/oddane do dyspozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie.

Uwagi Zamawiającego:

1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 2 programów funkcjonalno – użytkowych lub 2 projektów budowlano – wykonawczych dotyczących obiektów użyteczności publicznej* o powierzchni użytkowej min. 1 600 m2, przy czym jeden z nich winien dotyczyć obiektu laboratorium o powierzchni min. 400 m2.

*(obiekty w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - PKOB - Dz.U.99.112.1316 z późniejszymi zmianami - sekcja 1, dział 12, grupa: 126 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej),

2. W rubryce uwagi należy wskazać czy jest to doświadczenie własne Wykonawcy, czy oddane do dyspozycji przez inny podmiot. W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.

Zobowiązanie winno być złożone w oryginale.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

……………………………………………………………

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Imię i Nazwisko | Opis doświadczenia | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osoba, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu przedmiotu zamówienia …………… …………. | Przedmiot opracowania programu funkcjonalno – użytkowego ………..................................................... ………………………………………….. Nazwa zadania…………………………. …………………………………………. Zleceniodawca ………………………… …………………………………………. |  |
| 2. | Osoba, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu przedmiotu zamówienia …………… …………. | Przedmiot opracowania projektu wstępnego (koncepcyjnego) lub projektu budowlanego…………………………… ………..................................................... ………………………………………….. Nazwa zadania…………………………. …………………………………………. Zleceniodawca ………………………… …………………………………………. |  |
| 3. | Osoba, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu przedmiotu zamówienia …………… …………. | Rodzaj opracowania ekonomicznego …………………………………………. …………………………………………. Nazwa zadania…………………………. …………………………………………. Zleceniodawca ………………………… …………………………………………. |  |

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanego doświadczenia pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą doświadczenie wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnej osoby.

W przypadku wykazania osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający. Zobowiązanie winno być złożone w oryginale.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego

…………….……………………………………..

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)